Rīgā, 13.03.2024. Nr.DT-6.4.1/203-2024

Uz 31.01.2024. Nr. 61VL00-15/6

SIA “Latvijas vēja parki”

info@vejaparki.lv

Par tehniskiem noteikumiem

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDz) saņemta Jūsu vēstule, kurā lūgts sniegt savu vērtējumu par potenciālo vēja parku teritoriju iespējamās ietekmes radīšanu uz LDz dzelzceļa infrastruktūru un izsniegt tehniskos noteikumus.

LDz konceptuāli neiebilst pret vēja parku izvietojumu pie LDz dzelzceļa infrastruktūras objektiem. Šo objektu ietekme būs minimāla, ja tiek ievērotas sekojošās pamatprasības:

- Projektēt vēja elektrostacijas atrašanās vietu, lai attālums līdz dzelzceļa nodalījuma joslai nav mazāks par turbīnas augstumu lāpstiņas augstākajā punktā.

- Neprojektēt inženiertīklus vai piebraucamos ceļus dzelzceļa zemes nodalījuma joslā paralēli sliežu ceļiem vai dzelzceļa zemes klātnei.

- Sakarā ar radiosakaru sistēmu lietošanu dzelzceļa posmos 150 MHz 460 MHz diapazonos un sakarā ar projektiem 900 MHz diapazonā, projektēšanas laikā veikt ekspertīzi par ietekmi LDz radiosakaru sistēmām no vēja ģeneratoriem un no citām iekārtām saskaņā ar EMC EN standartiem un ES direktīvām (2004/108/EK un citi).

LDz izsniegs tehniskos noteikumus būvprojekta izstrādei pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Pieprasījumam par tehnisko noteikumu izsniegšanu ir jāpievieno pilna informācija par būvobjektu atbilstoši 03.04.2023. Noteikumiem par VAS “Latvijas dzelzceļš” pakalpojumiem būvniecības jomā 2.5. punkta prasībām (ar Noteikumiem var iepazīties LDz mājas lapā www.ldz.lv sadaļā – BIZNESAM → Infrastruktūra → Būvniecība).

Tehniskās vadības direktora p.i.	E. Feldmanis

Stepanovs 67234732